## СН1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше АО "Варьеганэнергонефть" за 1 квартал 2023 года.
№ п/п | Центр питания | Наименование подстанции | Мощность, МВА (МВт)
|  |  | Установленная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт | Мощность используемая в расчетном периоде, МВт | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт
| ПС 220/110/35/6 кВ "Варьеган" |  | 41.2 | 12.977 | 2.888 | 10.089
1 |  | ПС 35/6 кВ "К-88" | 8 |  | 0.434
2 |  | ПС 35/6 кВ "К-225" | 12.6 |  | 0.552
3 |  | ПС 35/6 кВ "К-228" | 8 |  | 0.165
4 |  | ПС 35/6 кВ "К-54" | 12.6 |  | 1.737
| ПС 110/35/6 кВ "КНС-1" |  | 81.6 | 24.6 | 4.18 | 20.42
4 |  | ПС 35/6 кВ "К-21" | 8 |  | 0.344
5 |  | ПС 35/6 кВ "Подкачка" | 5 |  | 0.058
6 |  | ПС 35/6 кВ "КНС-2 А" | 12.6 |  | 0.443
6 |  | ПС 35/6 кВ "К-16" | 8 |  | 0.638
7 |  | ПС 35/6 кВ "К-24" | 8 |  | 0.154
8 |  | ПС 35/6 кВ "К-256" | 8 |  | 1.012
9 |  | ПС 35/6 кВ "КНС-9" | 32 |  | 1.531
| ПС 110/35/6 кВ "КНС-2" |  | 84.6 | 15.7 | 5.29 | 10.41
10 |  | ПС 35/6 кВ "К-14" | 8 |  | 1.177
11 |  | ПС 35/6 кВ "К-27" | 8 |  | 0.428
12 |  | ПС 35/6 кВ "К-34" | 8 |  | 0.571
13 |  | ПС 35/6 кВ "К-38" | 8 |  | 1.087
14 |  | ПС 35/6 кВ "К-272" | 8 |  | 0.283
15 |  | ПС 35/6 кВ "КНС-6" | 32 |  | 1.742
16 |  | ПС 35/6 кВ "КС-1" | 12.6 |  | 0.002
| ПС 110/35/10кВ "Газлифт" |  | 100.6 | 27.4 | 6.187 | 21.213
17 |  | РУ 10 кВ Газлифт | 22.226 |  | 0.001
17 |  | ПС 35/6 кВ "КНС-4А" | 32 |  | 2.362
18 |  | ПС 35/6 кВ "К-68" | 8 |  | 1.049
19 |  | ПС 35/6 кВ "К-80" | 8 |  | 0.888
20 |  | ПС 35/6 кВ "К-222" | 12.6 |  | 0.957
21 |  | ПС 35/6 кВ "К-329" | 8 |  | 0.754
22 |  | ПС 35/6 кВ "КНС-7" | 32 |  | 0.176
| ПС 110/35/10 кВ "Промзона" |  | 42.3 | 4.5 | 1.654 | 2.846
|  | ПС 35/6 кВ "К-6" | 10.3 |  | 1.365
|  | ПС 35/6 кВ "ЦПС" | 32 |  | 0.289
| ПС 110/35/6 кВ "Светлая" |  | 57 | 15.7 | 14.992 | 0.708
23 |  | ПС 35/6 кВ "Подкачка" | 8 |  | 1.111
24 |  | ПС 35/6 кВ "Промзона" | 5 |  | 0.845
25 |  | ПС 35/6 кВ "К-65" | 8 |  | 0.328
26 |  | ПС 35/6 кВ "КНС-4А" | 8 |  | 1.989
27 |  | ПС 35/6 кВ "КНС-4" | 20 |  | 3.756
28 |  | ПС 35/6 кВ "К-51" | 8 |  | 3.89
29 |  | ПС 35/6 кВ "ДНС-7" | 12.6 |  | 0.212
30 |  | ПС 35/6 кВ "К-10" | 8 |  | 0.679
31 |  | ПС 35/6 кВ "К-20" | 8 |  | 0.626
32 |  | ПС 35/6 кВ "КНС-2А" | 8 |  | 0.506
33 |  | ПС 35/6 кВ "КНС-2" | 8 |  | 0.126
34 |  | ПС 35/6 кВ "Мирная" | 20 |  | 0.924
| ПС 110/35/6 кВ "КНС-5" |  | 81 | 22 | 7.414 | 14.586
35 |  | ПС 35/6 кВ "К-40" | 8 |  | 0.863
36 |  | ПС 35/6 кВ "К-56" | 8 |  | 1.22
37 |  | ПС 35/6 кВ "К-2" | 8 |  | 1.443
38 |  | ПС 35/6 кВ "КНС-3А" | 32 |  | 2.267
39 |  | ПС 35/6 кВ "КНС-5" | 20 |  | 1.282
42 |  | ПС 35/6 кВ "К-34" | 5 |  | 0.339
| ПС 110/35/6 кВ "Тагринская" |  | 68.3 | 15.7 | 16.894 | -1.194
43 |  | ПС 35/6 кВ "КНС-4" | 20 |  | 8.387
44 |  | ПС 35/6 кВ "К-4" | 8 |  | 0.927
45 |  | ПС 35/6 кВ "К-99" | 8 |  | 1.808
46 |  | ПС 35/6 кВ "КНС-2" | 16.3 |  | 0.691
47 |  | ПС 35/6 кВ "Промзона" | 8 |  | 2.056
48 |  | ПС 35/6 кВ "К-6" | 8 |  | 3.025
| ПС 110/35/6 кВ "Западный Варьеган" |  | 69 | 21 | 3.82 | 17.18
49 |  | ПС 35/6 кВ "КНС-2" | 20 |  | 1.33
50 |  | ПС 35/6 кВ "КНС-3" | 20 |  | 0.549
51 |  | ПС 35/6 кВ "К-10" | 8 |  | 0.952
52 |  | ПС 35/6 кВ "К-141" | 5 |  | 0.006
53 |  | ПС 35/6 кВ "Промысловая" | 8 |  | 0.698
54 |  | ПС 35/6 кВ "К-13" | 8 |  | 0.285
| ПС 110/35/6 кВ "Северо-Хохряковская" |  | 24.368 | 11.3 | 2.903 | 8.397
55 |  | ПС 35/6 кВ "Промысловая" | 8 |  | 1.386
56 |  | ПС 35/6 кВ "К-44" | 8 |  | 0.874
57 |  | ПС 35/6 кВ "Водозабор" | 0.368 |  | 0.476
58 |  | ПС 35/6 кВ "Лучезарная" | 8 |  | 0.167
| ПС 110/35/6 кВ "Верхне-Колик-Еганская" |  | 20.6 | 23.8 | 4.736 | 19.064
59 |  | ПС 35/6 кВ "КНС-1" | 32 |  | 0
60 |  | ПС 35/6 кВ "К-131" | 12.6
61 |  | ПС 35/6 кВ "К-32" | 12.6
62 |  | ПС 35/6 кВ "К-107" | 8
63 |  | ПС 35/6 кВ "Сусликовская" | 10.3
60 |  | ПС 35/6 кВ "К-12" | 8 |  | 1.788
61 |  | ПС 35/6 кВ "К-20" | 12.6 |  | 2.948
62 |  | ПС 35/6 кВ "К-38" | 12.6
| ПС 110/35/6 кВ "Бахиловская" |  | 76 | 19 | 6.19 | 12.81
62 |  | ПС 35/6 кВ "КНС-1" | 8 |  | 1.419
63 |  | ПС 35/6 кВ "КНС-2" | 20 |  | 1.083
64 |  | ПС 35/6 кВ "КНС-3" | 32 |  | 1.754
65 |  | ПС 35/6 кВ "К-15" | 8 |  | 0.904
66 |  | ПС 35/6 кВ "К-30" | 8 |  | 1.03
| ПС 110/35/6 кВ "КНС-3" (Тагринское м/р) | РУ-6 кВ "КНС-3" | 3 | 7.8 | 3.307
| ИТОГО |  | 746.568 | 221.477 | 77.148 | 144.329